| Шкаф управления железоотделителем ШУ-20-060-220/ ШУ-20-160-220 | Шкаф управления электромагнитом ШУ-10-060-220/ ШУ-10-160-220 |
| --- | --- |

| Назначение Ток Напряжение Габаритные размеры Масса | Питание постоянным током железоотделителей 60 / 160 А Uвыпрямленное= 110 – 220 В U питания = 380 В 50 Гц 466Х350Х170 10/10 кг | Назначение Ток Напряжение Габаритные размеры Масса | Питание постоянным током электромагнитов 60 / 160 А Uвыпрямленное= 110 – 220 В U питания = 380 В 50 Гц 466Х350Х170 10/10 кг |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный срок эксплуатации  на ремонт оборудования - 12 месяцев.